**DECLARAÇÃO**

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº\_\_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP:00.000-000, Cidade - AM, estabelecido na Razão Social\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, pelo uso, **declaro para os devidos fins que a edificação**, sito à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nº\_\_\_\_\_\_\_, bairro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ município de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-AM, possui área de armazenamento de GLP, classe\_\_\_\_\_, atende aos parâmetros da IT 28/11 e NBR 15514 para renovação, bem como as exigências estabelecidas na 1ª vistoria e, estes descritos abaixo:

1. A saída de emergência atende as medidas mínimas de 1,20m (largura) e 2,10m (altura), construída de forma independente e direta para a via pública, abrindo de dentro para fora;
2. O entorno do armazenamento, sem obstruções, atende o exigido pela norma de acordo com a classe informada e o projeto apresentado;
3. A instalação dos extintores obedece ao estabelecido em norma, desobstruídos e, não sendo instalados em paredes resistentes ao fogo ou gradil do armazenamento;
4. A instalação da placa de sinalização para cada extintor instalado atende a norma;
5. O gradil ou proteção metálica atende as exigências da classe informada, de acordo com a norma, contendo apenas o GLP, livre no seu entorno e de qualquer outro material combustível;
6. O armazenamento de GLP, de acordo com a classe informada (I ou II) encontra-se locado na área do posto de combustível líquido e, atende todas as normas exigidas. Segue anexo a cópia do AVCB atual do posto de combustível líquido, conforme exigência do órgão expedidor; (caso não se enquadre nesse item, ignorar e apagar)
7. A capacidade de armazenamento está de acordo com a classe supracitada, conforme projeto aprovado;
8. A quantidade de extintores está de acordo com a classe supracitada, conforme projeto aprovado;
9. O armazenamento de GLP está de acordo com as exigências e afastamentos especificados na norma, conforme projeto aprovado.

Declaro ainda que as medidas prescritas pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado do Amazonas, para a edificação, estão instaladas e em funcionamento. Portanto, nestes termos, é dispensada da necessidade de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Proprietário/Responsável pelo uso